## PIETS-Inhalt
Prüfmeldung Weitere Informationen zu den Prüfmeldungen sind der BaSYS-Online-Hilfe zu entnehmen (Inhaltsvalidierungsregeln nach ISYBAU) | Status | relevantes Datenkollektiv | Bemerkung
Die Version '{Version}' des Austauschformates ist ungültig oder passt nicht zur gewählten Format-Einstellung. Bitte wählen Sie den passenden Projekttyp. | - | Metadaten | Übergeordnete Warnungsmeldung in PIETS. Die Meldung erscheint nicht innerhalb der Testergebnisse der Validation. Aktuelle Version ist "2017-07". Projekttyp in PIETS: ISYBAU 2017
Ein Datum liegt vor dem Jahr 1900.
Die Sohlhöhe des Knotens '{Objektbezeichnung}', Objektart '{Objektart}' ist größer als die Deckelhöhe |  | Stammdaten
Die Rohrsohle Zulauf der Leitung '{0}' (Objektart '{1}') ist kleiner als die Sohlhöhe des Knotens '{2}' (Objektart '{3}', Wert: {4:0.000}). |  | Stammdaten
Die Rohrsohle Ablauf der Leitung '{0}' (Objektart '{1}') ist kleiner als die Sohlhöhe des Knotens '{2}' (Objektart '{3}', Wert: {4:0.000}). |  | Stammdaten
Der Mittelpunkt des Kreisbogens entspricht nicht dem tatsächlichen Mittelpunkt. Die Entfernung zum tatsächlichen Mittelpunkt beträgt {0} m. |  | Stammdaten
Beim Objekt '{0}', Objektart '{1}' ist das Polygon nicht geschlossen (Startpunkt ungleich Endpunkt). |  | Stammdaten
Die Länge der Stammdaten des Objekts weicht um mehr als 50 Prozent von der geometrische Länge ab [{0} zu {1}]. |  | Stammdaten | Der Längenvergleich des Feldes <Laenge> (entspricht der Länge der Stammdaten) zu der berechneten Länge über die Koordinaten im Abschnitt <Geometrie> (entspricht der geometrischen Länge), ergab eine Abweichung von mehr als 50 %
Die Bezeichnung des Zulaufknotens entspricht nicht der Bezeichnung der Objektes. |  | Stammdaten
Der Kode/Inspektionstext '{0}' ist für das Kodiersystem '{1}' des Auftrags mit der Kennung '{2}' ungültig. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Bei '{Objektbezeichnung}': Der Wert '{1}' des Elements {2} ist für das Kodiersystem '{3}' des Auftrags mit der Kennung '{4}' ungültig. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Quantifizierung1Numerisch nach Inspektionstext/Kode '{0}' fehlt |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Quantifizierung1Numerisch nach Inspektionstext/Kode '{0}' ist unzulässig |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Quantifizierung2Numerisch nach Inspektionstext/Kode '{0}' fehlt |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Quantifizierung2Numerisch nach Inspektiontext/Kode '{0}' ist unzulässig |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Die gemäß Arbeitshilfen Abwasser verbindliche Grundlageninformation '{0}' ist nicht vorhanden. |  | Zustandsdaten | Für Leitungen gemäß Tab. A-2-1, Schächte gemäß Tab. A-2-5, für Bauwerke gemäß Tab. A-2-8
Das Element Charakterisierung1 ist für den Inspektionskode '{0}' unzulässig |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Das Element Charakterisierung1 fehlt für den Inspektionskode '{0}' |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Das Element Charakterisierung2 ist für den Inspektionskode '{0}' unzulässig |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Das Element Charakterisierung2 fehlt für den Inspektionskode '{0}' |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Das Element Charakterisierung2 ist für den Inspektionskode '{0}' in Verbindung mit der Charakterisierung1 '{1}' unzulässig. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Der Wert '{0}' für das Element Charakterisierung1 ist für den Inspektionskode '{1}' in Verbindung mit der Charakterisierung2 '{2}' unzulässig. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Der Wert '{0}' für das Element Charakterisierung2 ist für den Inspektionskode '{1}' in Verbindung mit der Charakterisierung1 '{2}' unzulässig. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Bei '{Objektbezeichnung}': Eintrag für Streckenschaden ist unzulässig |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Gültige Einträge sind: A, B oder C
Bei '{Objektbezeichnung}':Der Wert für die Einzelschadensklasse ist ungültig |  | Zustandsdaten | Gültige Einträge sind: 0 bis 5
Bei '{Objektbezeichnung}': Der Wert für die Zustandsklasse ist ungültig |  | Zustandsdaten | Gültige Einträge sind: 0 bis 5
Der Bezugspunkt für die Lage in Längsrichtung entspricht nicht den Vorgaben der Arbeitshilfen Abwasser |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Haltungen und Leitungen
Kein Steuerkode Rohranfang "BCD XP" bei '{Objektbezeichnung}' vorhanden |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Haltungen und Leitungen
Kein Steuerkode Rohrende "BCE XP" oder Inspektionsabbruch "BDC Y" bei '{Objektbezeichnung}' vorhanden |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Haltungen und Leitungen
Bei '{Objektbezeichnung}': Steuerkode "BDC Y (C,D,E)" fehlt bei Gegenseiteuntersuchung |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Haltungen und Leitungen
Bei '{Objektbezeichnung}': Das geforderte Element BezeichnungSanierung fehlt beim Kode "BCB Z" |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Haltungen und Leitungen
Kein Steuerkode Inspektionsanfang "DDB" mit Streckenfeststellung "A" bei '{Objektbezeichnung}' vorhanden. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Kein Steuerkode Inspektionsende "DDB" mit Streckenfeststellung "B" oder Inspektionsabbruch "DDC" bei '{Objektbezeichnung}' vorhanden. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Der vertikale Bezugspunkt für die Schachtinspektion entspricht nicht den Vorgaben der Arbeitshilfen Abwasser |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Der horizontale Bezugspunkt für die Schachtinspektion entspricht nicht den Vorgaben der Arbeitshilfen Abwasser |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Bei '{Objektbezeichnung}': Das geforderte Element BezeichnungSanierung fehlt beim Kode "DCB Z" |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Das Kodiersystem ist unbekannt. Aus diesem Grund können die kodiersystemabhängigen inhaltlichen Prüfungen nicht durchgeführt werden. |  | Zustandsdaten | Bei Bauwerksinspektionen ist das Kodiersystem "anderes Kodiersystem (Bemerkung erforderlich)" (Wert 6) zu verwenden
Bei '{Objektbezeichnung}': Das geforderte Element Charakterisierung2 fehlt beim Kode "{2}". |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Kodes: BAD, DAD, BAI, DAI
Quantifizierung1 ist für den Inspektionskode '{0}' nur zulässig wenn Charakterisierung1 den Wert 'C' hat. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Kode: BAD
Für den HauptKode 'AEC' muss ein Charakterisierung1-Element oder ein Quantifizierung1-Element existieren. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Es ist keine Inspektionslänge bei der Leitungs-Untersuchung vorhanden. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Bei '{Objektbezeichnung}': Der Kode 'DCG' fehlt nach Kode 'DCA'. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Für diesen Streckenschaden wurde zwar eine lfd. Nummer, aber kein Kode angegeben. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Schachtbereich fehlt bei {Kode}. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden. Für Schächte
Der Wert 'Y' muss für den Inspektionstext/Kode 'BDE' für beiden Charakterisierungen gesetzt sein. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.
Für das Objekt '{Objektbezeichnung}', Objektart '{1}' mit der Inspektionsrichtung '{2}' existiert bereits ein anderes FilmObjekt. |  | Zustandsdaten | Als verbindliches Kodiersystem ist „DIN-EN 13508-2:2011 / Nationale Festlegung Arbeitshilfen Abwasser“ der Referenzliste U102 (Wert 10) zu verwenden.

## PIETS-Inhalt_Geometrie_BFR_Verm
Prüfmeldung | Beschreibung | Status | relevantes Datenkollektiv | Bemerkung
Das Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ besitzt keine Geometriedaten | Fehlende Geometrie |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für jedes Stammdatenobjekt ein Datenbereich mit Geometriedaten existiert. Hinweis: Geometriedaten können nicht für jede Datenkonstellation vorausgesetzt werden, z.B. wenn Stammdaten zusätzlich zu Inspektionsdaten vom Inspekteur abgegeben werden.
Der Knoten ‘<Bezeichnung>‘,. Objektart ‘<Knotentyp>‘ enthält unzulässige mehrfache Punktgeometrien ‘<PunktattributAbwasser>‘ | Eindeutigkeit der Geometrie/ Mehrfache Punktgeometrien |  | Stammdaten | Es wird in Abhängigkeit der Objektart geprüft, ob die Punktgeometrien für bestimmte Punktattribute nicht mehrfach vorliegen, z.B. sind Schächte mit zwei Punktgeometrien für den Schachtmittelpunkt (PunktattributAbwasser = „SMP“) nicht zulässig.
Das Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ enthält unzulässige mehrfache Polygone in den Geometriedaten | Eindeutigkeit der Geometrie/ Mehrfache Polygone bzw. Polylinien bei flächen- oder linienförmiger Geometrie |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für linienförmige Geometrien (definiert als Polylinie eines offenen Objektes) und flächenförmige Geometrien nicht mehrere Polygone (bzw. Polylinien eines offenen Objektes) existieren.
Beim Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ sind die Linien des Polygons nicht fortlaufend abgelegt. | Fehlerhafte Geometrie/ Fehlerhafte, nicht fortlaufend abgelegte, Polygone bzw. Polylinien bei flächen- oder linienförmiger Geometrie |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für linienförmige Geometrien (definiert als Polylinie eines offenen Objektes) und flächenförmige Geometrien die Linien fortlaufend abgelegt sind.
Das Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ enthält Liniengeometrie mit der Länge „0“ | Fehlerhafte Geometrie/ Fehlerhafte Liniengeometrie der Länge Null |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für Kantenobjekte die Länge einer Linie ungleich „0“ ist (Anfangspunkt ungleich Endpunkt).
Das Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ enthält in den Geometriedaten ein ungültiges Punktattribut ‘<PunktattributAbwasser>‘ | Fehlerhafte Geometrie/ Fehlerhafte Punktattribute Abwasser in Punktgeometrie |  | Stammdaten | Gemäß BFR Abwasser werden Geometrien mit festen Punktattributen Abwasser erwartet. Es wird geprüft, ob für die jeweilige Objektart in den Punktgeometrien keine unzulässigen Punktattribute Abwasser vorhanden sind.
Der Schacht ‘<Bezeichnung>‘ hat unvollständige Geometriedaten | Unvollständige Geometrie/ Unvollständige Schachtgeometrie |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für Schächte die gemäß BFR Abwasser erforderlichen Geometriedaten vorhanden sind (DMP/SMP bzw. DMP/HP bei konvertierten Atdaten)
Für das Objekt ‘<Bezeichnung>‘, Objektart ‘<Objektart>‘ ist keine Höhe für den Punkt mit dem Attribut ‘<PunktattributAbwasser>‘ vorhanden. | Unvollständige Geometrie/ Fehlende Höhenangaben |  | Stammdaten | Es wird geprüft, ob für Knotenobjekte Höhenangaben in den Punktgeometrien für die beschriebenen Punktattribute fehlen.
Für den Schacht ‘<Bezeichnung>‘ ist keine Unterteilform vorhanden. | Weitere Sachverhalte/ Fehlende Form für das Schachtunterteil |  | Stammdaten | Um einem Schacht den Fachbedeutungen der BFR Verm zuordnen zu können (Schacht rund, Schacht eckig), ist das Attribut <Unterteilform> erforderlich. Es ist zu prüfen, ob das Attribut <Unterteilform> in einem Schachtdatensatz vorhanden ist.