Hinweise

zur

Prüfung von Daten und Unterlagen

eines

Liegenschaftsbezogenen
Abwasserentsorgungskonzepts

LAK (Teil A)

Beispiel-Prüfliste

für die Datenprüfung

Allgemeine Informationen

| Leitstelle Abwasser: |  | Projektleiter Abwasser: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| zuständige Dienststelle: |  | Vermessungsbüro: |  |
| Liegenschaft/Wirtschaftseinheit: |  | Vermessung in: |  |
| Abgabedatum: |  | Projektleiter Vermessung: |  |
| Status: |  | Inspektionsfirma: |  |
| geprüft am: |  | Untersuchung in: |  |
| geprüft durch: |  | Ingenieurbüro: |  |

# Datenumfang

| Dateiname |  | Inhalt: | Metadaten Stammdatenkollektiv Zustandsdatenkollektiv Hydraulikdatenkollektiv Betriebsdatenkollektiv Präsentationsdatenkollektiv |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname |  | Inhalt | Metadaten Stammdatenkollektiv Zustandsdatenkollektiv Hydraulikdatenkollektiv Betriebsdatenkollektiv Präsentationsdatenkollektiv |
| Dateiname |  | Inhalt | Metadaten Stammdatenkollektiv Zustandsdatenkollektiv Hydraulikdatenkollektiv Betriebsdatenkollektiv Präsentationsdatenkollektiv |

## Beauftragter Datenumfang

Der beauftragte Datenumfang ergibt sich aus den Datenfeldtabellen der Datenspezifikation, die mit der DV-Anwendung „Honoraranfrage LAK“ erzeugt und dem Ingenieurvertrag beigefügt wurde.

| Beauftragt Ja / Nein | Stamm- daten | Zustands- daten | Hydraulik- daten | Betriebs- daten | Präsentations- daten | Ersterfassung Vermessung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Haltungen |  |  |  |  |  |  |
| Anschlussleitungen |  |  |  |  |  |  |
| Rinnen |  |  |  |  |  |  |
| Gerinne |  |  |  |  |  |  |
| Schächte |  |  |  |  |  |  |
| Bauwerke |  |  |  |  |  |  |
| Anschlusspunkte |  |  |  |  |  |  |
| Zustandsfilme |  |  |  |  |  |  |
| Dichtheitsprüfungen |  |  |  |  |  |  |
| Umfelder |  |  |  |  |  |  |
| GW-Messstellen |  |  |  |  |  |  |
| Bodenkennwerte |  |  |  |  |  |  |
| Zielgrößen (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Flächen (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Gebiete (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Trockenwetter (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Niederschläge (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Einzeleinleiter (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Berechnungen (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Bewertungs-ergebnisse (Hyd) |  |  |  |  |  |  |
| Präsentationsobjekte |  |  |  |  |  |  |

### Datenumfang Stammdaten

Der Umfang der Stammdaten kann größtenteils direkt dem Fenster „Objekt-Navigation“ in PIETS entnommen werden. Darüber hinaus besteht in PIETS die Möglichkeit, die Anzahl der einzelnen Behandlungsanlagen und Anschlusspunkte zusätzlich über die Kürzel bzw. Punktkennungen der Bezeichnung im Fenster Objekt-Liste zu filtern.

| Abwassertechnische Anlagen |  |
| --- | --- |
|  | Anzahl Haltungen |
|  | Anzahl Leitungen |
|  | Anzahl Rinnen |
|  | Anzahl Gerinne |
|  | Anzahl Bauwerke |
|  | Anzahl Schächte |
|  | Anzahl Anschlusspunkte |
| Hauptbauwerke |  |
|  | Anzahl Pumpwerke |
|  | Anzahl Becken |
|  | Anzahl Kläranlagen |
|  | Anzahl Auslaufbauwerke |
|  | Anzahl Einlaufbauwerke |
| Hauptbauwerke/Behandlungsanlagen |  |
|  | Anzahl Schlammfänge (SF) |
|  | Anzahl Leichtflüssigkeitsabscheider (B, K) |
|  | Anzahl Stärkeabscheider (S) |
|  | Anzahl Fettabscheider (F) |
|  | Anzahl Emulsionsspaltanlagen (ESP) |
|  | Anzahl Stapelbecken (SB) |
|  | Anzahl Neutralisationsanlagen (NA) |
|  | Anzahl Kombinationsanlagen (KBA) |
| Armaturen |  |
|  | Anzahl Pumpen |
|  | Anzahl Wehre und Überläufe |
|  | Anzahl Drosseln |
|  | Anzahl Schieber |
|  | Anzahl Rechen |
|  | Anzahl Siebe |
| Versickerungsanlagen |  |
|  | Anzahl Versickerungsmulde/Teiche (Anzahl nur über KanDATA direkt sichtbar) |
|  | Anzahl Rohr/Rigolenversickerungen (Anzahl nur über KanDATA direkt sichtbar) |
|  | Anzahl Versickerungsschächte (Anzahl nur über KanDATA direkt sichtbar) |
|  | Anzahl Versickerungsflächen (Anzahl nur über KanDATA direkt sichtbar) |
| Regenwassernutzungsanlagen |  |
|  | Anzahl Zisternen |
| Anschlusspunkte |  |
|  | Anzahl Anschlusspunkte (AP) |
|  | Anzahl Zu-/Abläufe Entwässerungsrinnen (ER) |
|  | Anzahl Gebäudeanschlüsse (GA) |
|  | Anzahl Regenfallrohre (RR) |
|  | Anzahl Straßenabläufe (SE) |
|  | Anzahl Nicht bekannte Zuläufe (NN) |
|  | Anzahl Zu-/Abläufe Versickerungsanlagen (AV) |
|  | Anzahl Rohrende verschlossen (RV) |
|  | Anzahl Entwässerungspunkte im Gebäude (EG) |
|  | Anzahl Bodenabläufe (BA) |
|  | Anzahl Zuläufe Gerinne (ZG) |
|  | Anzahl Drainage, Anfang (DR) |
|  | Anzahl Gerinnepunkte (GP) |
|  | Anzahl Außenliegender Untersturz (AS) |
| Umfelder (Versickerungsanlagen) |  |
|  | Anzahl Umfelder |
| Sanierungsmaßnahmen |  |
|  | Anzahl Sanierungsmaßnahmen Haltungen |
|  | Anzahl Sanierungsmaßnahmen Leitungen |
|  | Anzahl Sanierungsmaßnahmen Schächte |

### Datenumfang Zustandsdaten

Der Umfang der Zustandsdaten kann direkt dem Fenster „Objekt-Navigation“ in PIETS entnommen werden.

|  | Anzahl Aufträge |
| --- | --- |
|  | Anzahl inspizierte Haltungen |
|  | Anzahl inspizierte Anschlussleitungen |
|  | Anzahl inspizierte Schächte |
|  | Anzahl inspizierte Bauwerke |
|  | Anzahl Zustandsfilme |
|  | Anzahl Dichtheitsprüfungen (Anzahl nur über KanDATA direkt sichtbar) |

### Datenumfang Hydraulikdaten

Der Umfang der Hydraulikdaten kann direkt dem Fenster „Objekt-Navigation“ in PIETS entnommen werden.

|  | Anzahl Haltungen (Stammdaten) |
| --- | --- |
|  | Anzahl Schächte (Stammdaten) |
|  | Anzahl Sonderbauwerke (Stammdaten) |
|  | Anzahl Haltungen (Rechennetz) |
|  | Anzahl Schächte (Rechennetz) |
|  | Anzahl Sonderbauwerke (Rechennetz) |
|  | Anzahl Zielgrößen |
|  | Anzahl Einzugsflächen |
|  | Anzahl Niederschläge (Systembelastungen) |
|  | Anzahl Trockenwetterabflussspenden (Systembelastungen) |
|  | Anzahl konstante Zuflüsse (Einzeleinleiter) |
|  | Anzahl Hydraulische Berechnungen |

### Datenumfang Betriebsdaten

Der Umfang der Betriebsdaten kann direkt dem Fenster „Objekt-Navigation“ in PIETS entnommen werden.

|  | Anzahl Grundwassermessstellen |
| --- | --- |
|  | Anzahl Bodenkennwerte |

### Datenumfang Präsentationsdaten

Der Umfang der Präsentationsdaten kann, bezogen auf das Präsentationsdatenkollektiv, direkt dem Fenster „Objekt-Navigation“ in PIETS entnommen werden.

|  | Anzahl Präsentationsobjekte |
| --- | --- |

# Prüfergebnisse

| Dateiname: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 Schemaprüfung (PIETS) |  |  |  |  |
| Schemaprüfung ohne Fehlermeldungen |  |  |  |  |
| Schemaprüfung liefert Fehler |  |  |  |  |
| 1 | Die Schemaprüfung bricht zu Beginn ab. Kopfinformationen bzw. Namensraumdeklarationen in der XML-Datei fehlen oder sind falsch. |  |  |  |
| 2 | Die Schemaprüfung wird nicht vollständig durchgeführt. Die Struktur der XML-Datei entspricht nicht den Definitionen der ISYBAU-XML-Schemata. (siehe Prüfprotokoll) |  |  |  |
| 3 | Eindeutigkeitsbedingungen der ISYBAU-XML-Schemata sind in der XML-Datei nicht erfüllt (siehe Prüfprotokoll) |  |  |  |
| 4 | Datenfeldeinträge entsprechen nicht den Vorgaben der ISYBAU-XML-Schemata (siehe Prüfprotokoll) |  |  |  |
| 2.1.2 Inhaltliche Prüfung (PIETS) |  |  |  |  |
| Inhaltliche Prüfung ohne Meldungen |  |  |  |  |
| Inhaltliche Prüfung liefert Meldungen (siehe Prüfprotokoll) |  | Anzahl Fehler | Anzahl Warnungen | Anzahl Hinweise |
| Korrekturen sind erforderlich |  |  | Nein | Ja |

| 2.2.2 / 2.2.3 inhaltliche Vollständigkeit und Richtigkeit der Sachdaten |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stammdaten |  |  |  |  |  |
| Stammdaten der Haltungen sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Anschlussleitungen sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Gerinne sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Rinnen sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Schächte sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Bauwerke sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten der Anschlusspunkte sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten Sanierung |  |  |  |  |  |
| Auftragsdaten für Sanierungsmaßnahmen sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten für Sanierungsmaßnahmen von Haltungen und Anschlussleitungen sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Stammdaten für Sanierungsmaßnahmen von Schächten sind vollständig | Ja |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Inspektionsdaten |  |  |  |  |  |
| Auftragsdaten für Inspektion sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| Grundlageninformationen für Haltungen und Anschlussleitungen gem. DIN EN sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| Grundlageninformationen für Schächte gem. DIN EN sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| Grundlageninformationen für Bauwerke sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| 2.2.4 inhaltliche Vollständigkeit und Richtigkeit Geometriedaten |  |  |  |  |  |
| Haltungen |  |  |  |  |  |
| Geometriedaten sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| Geometriedaten entsprechen den Anforderungen der BFR Abwasser (Anhang 1.2) | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |
| Anschlussleitungen |  |  |  |  |  |
| Geometriedaten sind vollständig | Ja |  |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Geometriedaten entsprechen den Anforderungen der BFR Abwasser (Anhang 1.2) | Ja |  |  |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Schächte |  |  |  |  |  |
| Geometriedaten sind vollständig | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |
| Geometriedaten entsprechen den Anforderungen der BFR Abwasser (Anhang 1.2) | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |
| Bauwerke |  |  |  |  |  |
| Geometriedaten sind vollständig | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |
| Geometriedaten entsprechen den Anforderungen der BFR Abwasser (Anhang 1.2) | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |
| Anschlusspunkte |  |  |  |  |  |
| Geometriedaten sind vollständig | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |
| Geometriedaten entsprechen den Anforderungen der BFR Abwasser (Anhang 1.2) | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |  |  |

| 2.3 Plausibilitätsprüfungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1 Durchführbarkeit der bautechnischen Zustandsbewertung |  |  |  |
| Parameter für die Randbedingungen in den Haltungen sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Parameter für die Randbedingungen in den Anschlussleitungen sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Parameter für die Randbedingungen in den Schächten sind vollständig | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| 2.3.2 Konsistenz von Stamm- und Zustandsdaten |  |  |  |
| Haltungstopologie in den Stamm- und Zustandsdaten stimmt überein | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Anschlussleitungstopologie in den Stamm- und Zustandsdaten stimmt überein | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Sachdaten in den Stamm- und Zustandsdaten stimmen überein | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| 2.4 inhaltliche Richtigkeit |  |  |  |
| 2.4.1 Inspektionsdaten |  |  |  |
| manuelle Zustandsklassifizierung für Haltungen wurde nachvollziehbar durchgeführt | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| manuelle Zustandsklassifizierung für Anschlussleitungen wurde nachvollziehbar durchgeführt | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| manuelle Zustandsklassifizierung für Schächte wurde nachvollziehbar durchgeführt | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| der Umfang der nicht vollständig inspizierten Haltungen und Anschlussleitungen entspricht den Vorgaben des AG. | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Die Ergebnisse der bautechnischen Zustandsbewertung für Haltungen auf Grundlage der gelieferten Daten sind im Erläuterungsbericht nachvollziehbar. | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Die Ergebnisse der bautechnischen Zustandsbewertung für Anschlussleitungen auf Grundlage der gelieferten Daten sind im Erläuterungsbericht nachvollziehbar. | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Die Ergebnisse der bautechnischen Zustandsbewertung für Schächte auf Grundlage der gelieferten Daten sind im Erläuterungsbericht nachvollziehbar. | Ja |  | Nein (s. Prüfprotokoll) |
| Die schadensgenaue Ansteuerung der digitalen Zustandsfilme ist mit den gelieferten Synchronisationsdaten möglich | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |
| Die Schadensdokumentation und Quantifizierung des Schadensausmaßes durch die Inspektionsfirma erfolgte sachgerecht | Ja | Nein (s. Prüfprotokoll) |  |